UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2022 m. sausio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	25096,00
	2754,00
	5863,00
	16479,00
	2317,39
	7,111

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	32213,00
	2040,00
	3800,10
	26372,90
	1584,33
	16,646

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	7003,00
	0
	0
	7003,00
	292,68
	23,927

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	46623,00
	1734,00
	969,60
	43919,40
	1745,78
	25,157

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	42345,00
	2040,00
	2257,44
	38047,56
	1696,49
	22,427

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	57220,00
	2652,00
	6747,95
	47820,05
	2312,59
	20,678

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	29997,00
	2601,00
	8763,60
	18632,40
	2265,81
	8,223

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	52035,00
	3672,00
	6145,20
	42217,80
	2340,81
	18,036

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	51720,00
	3264,00
	7537,28
	40918,72
	2381,45
	17,182

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	29945,00
	0
	0
	29945,00
	958,66
	31,236

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	11607,00
	0
	0
	11607,00
	490,64
	23,657

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	10052,00
	0
	0
	10052,00
	525,75
	19,119

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	11158,00
	0
	0
	11158,00
	490,64
	22,742

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	13398,00
	0
	0
	13398,00
	525,75
	25,484

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	19259,00
	0
	0
	19259,00
	537,23
	35,849

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	12463,00
	816,00
	70,00
	11577,00
	589,32
	19,644


I.Šimaitienė, (8 426)60465

