UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2022 m. vasario mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	26554,00
	2499,00
	5295,36
	18759,64
	2317,39
	8,095

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	27590,00
	1734,00
	3432,58
	22423,42
	1584,33
	14,153

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	4945,00
	0
	0
	4945,00
	292,68
	16,896

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	38250,00
	1683,00
	875,62
	35691,38
	1745,78
	20,444

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	37555,00
	1785,00
	2038,85
	33731,15
	1696,49
	19,882

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	49367,00
	2295,00
	6095,04
	40976,96
	2312,59
	17,719

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	25199,00
	2295,00
	7915,49
	14988,51
	2265,81
	6,615

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	44635,00
	3621,00
	5550,72
	35463,28
	2340,81
	15,150

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	46186,00
	2907,00
	6808,03
	36470,97
	2381,45
	15,314

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	24615,00
	0
	0
	24615,00
	958,66
	25,676

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	9704,00
	0
	0
	9704,00
	490,64
	19,778

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	8276,00
	0
	0
	8276,00
	525,75
	15,741

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	10021,00
	0
	0
	10021,00
	490,64
	20,424

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	10880,00
	0
	0
	10880,00
	525,75
	20,694

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	16504,00
	0
	0
	16504,00
	537,23
	30,720

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	10566,00
	714,00
	70,00
	9782,00
	589,32
	16,599


I.Šimaitienė, (8 426)60465

