UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2022 m. kovo mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	21087,00
	2652,00
	5863,00
	12572,00
	2317,39
	5,425

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	28007,00
	1683,00
	3800,10
	22523,90
	1584,33
	14,217

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	4865,00
	0
	0
	4865,00
	292,68
	16,622

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	36441,00
	1632,00
	969,60
	33839,40
	1745,78
	19,384

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	35625,00
	1989,00
	2257,44
	31378,56
	1696,49
	18,496

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	49693,00
	2754,00
	6747,95
	40191,05
	2312,59
	17,379

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	25782,00
	2601,00
	8763,60
	14417,40
	2265,81
	6,363

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	41563,00
	3621,00
	6145,20
	31796,80
	2340,81
	13,584

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	45635,00
	3213,00
	7537,28
	34884,72
	2381,45
	14,649

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	24171,00
	0
	0
	24171,00
	958,66
	25,213

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	9710,00
	0
	0
	9710,00
	490,64
	19,791

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	6829,00
	0
	0
	6829,00
	525,75
	12,989

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	9322,00
	0
	0
	9322,00
	490,64
	19,000

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	10770,00
	0
	0
	10770,00
	525,75
	20,485

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	15921,00
	0
	0
	15921,00
	537,23
	29,635

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	10714,00
	714,00
	70,00
	9930,00
	589,32
	16,849


I.Šimaitienė, (8 426)60465

