UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2022 m. balandžio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	16397,00
	2550,00
	5673,25
	8173,75
	2317,39
	3,527

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	22393,00
	1683,00
	3678,00
	17032,00
	1584,33
	10,750

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	3811,00
	0
	0
	3811,00
	292,68
	13,201

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	28445,00
	1632,00
	938,40
	25874,60
	1745,78
	14,821

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	26148,00
	1683,00
	2184,48
	22280,52
	1696,49
	13,133

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	38190,00
	2448,00
	6530,15
	29211,85
	2312,59
	12,632

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	20813,00
	2142,00
	8481,00
	10190,00
	2265,81
	4,497

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	34198,00
	3213,00
	5947,20
	25037,80
	2340,81
	10,696

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	33293,00
	3366,00
	7294,08
	22632,92
	2381,45
	9,504

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	17823,00
	0
	0
	17823,00
	958,66
	18,592

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	8124,00
	0
	0
	8124,00
	490,64
	16,558

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	5269,00
	0
	0
	5269,00
	525,75
	10,022

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	7076,00
	0
	0
	7076,00
	490,64
	14,422

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	7723,00
	0
	0
	7723,00
	525,75
	14,690

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	13064,00
	0
	0
	13064,00
	537,23
	24,318

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	8073,00
	561,00
	70,00
	7442,00
	589,32
	12,628


I.Šimaitienė, (8 426)60465

