UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2022 m. spalio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	10887,00
	2295,00
	5863,00
	2729,00
	2317,39
	1,178

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	14064,00
	1632,00
	3800,10
	8631,90
	1584,33
	5,448

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	1804,00
	0
	0
	1804,00
	292,68
	6,164

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	10717,00
	1836,00
	969,60
	7911,40
	1745,78
	4,532

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	12792,00
	1632,00
	2257,44
	8902,56
	1696,49
	5,248

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	20475,00
	2397,00
	6747,95
	11330,05
	2312,59
	4,899

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	14487,00
	1836,00
	8763,60
	3887,40
	2265,81
	1,716

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	10599,00
	3162,00
	7437,00
	0
	2340,81
	0,00

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	20567,00
	3366,00
	7537,28
	9663,72
	2381,45
	4,058

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	8586,00
	0
	0
	8586,00
	958,66
	8,956

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	4398,00
	0
	0
	4398,00
	490,64
	8,964

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	3251,00
	0
	0
	3251,00
	525,75
	6,184

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	3437,00
	0
	0
	3437,00
	490,64
	7,005

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	3806,00
	0
	0
	3806,00
	525,75
	7,239

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	5492,00
	0
	0
	5492,00
	537,23
	10,223

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	4640,00
	561,00
	70,00
	4009,000
	589,32
	6,802


I.Šimaitienė, (8 426)60465

