UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2022 m. lapkričio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	18542,00
	2193,00
	5673,25
	10675,75
	2317,39
	4,607

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	27760,00
	1581,00
	3678,00
	22501,00
	1584,33
	14,202

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	4259,00
	0
	0
	4259,00
	292,68
	14,552

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	33523,00
	2091,00
	938,40
	30493,60
	1745,78
	17,467

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	34000,00
	2397,00
	2184,48
	29418,52
	1696,49
	17,341

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	41242,00
	2193,00
	6530,15
	32518,85
	2312,59
	14,062

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	22442,00
	1836,00
	8481,00
	12125,00
	2265,81
	5,351

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	21057,00
	3111,00
	5947,20
	11998,80
	2340,81
	5,126

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	41319,00
	3213,00
	7294,08
	30811,92
	2381,45
	12,938

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	21908,00
	0
	0
	21908,00
	958,66
	22,853

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	9565,00
	0
	0
	9565,00
	490,64
	19,495

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	8413,00
	0
	0
	8413,00
	525,75
	16,002

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	8045,00
	0
	0
	8045,00
	490,64
	16,397

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	10197,00
	0
	0
	10197,00
	525,75
	19,395

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	12028,00
	0
	0
	12028,00
	537,23
	22,389

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	9464,00
	561,00
	70,00
	8833,00
	589,32
	14,988


I.Šimaitienė, (8 426)60465

