UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2022 m. gruodžio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	27092,00
	2346,00
	5863,00
	18883,00
	2317,39
	8,148

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	37486,00
	1734,00
	3800,10
	31951,90
	1584,33
	20,167

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	7702,00
	0
	0
	7702,00
	292,68
	26,315

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	48147,00
	1836,00
	969,60
	45341,40
	1745,78
	25,972

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	45375,00
	1887,00
	2257,44
	41230,56
	1696,49
	24,303

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	53863,00
	2805,00
	6747,95
	44310,05
	2312,59
	19,160

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	31501,00
	1989,00
	8763,60
	20748,40
	2265,81
	9,157

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	29076,00
	3366,00
	6145,20
	19564,80
	2340,81
	8,358

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	59944,00
	3264,00
	7537,28
	49142,72
	2381,45
	20,636

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	31924,00
	0
	0
	31924,00
	958,66
	33,300

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	12817,00
	0
	0
	12817,00
	490,64
	26,123

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	12351,00
	0
	0
	12351,00
	525,75
	23,492

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	12335,00
	0
	0
	12335,00
	490,64
	25,141

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	14723,00
	0
	0
	14723,00
	525,75
	28,003

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	20400,00
	0
	0
	20400,00
	537,23
	37,923

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	12776,00
	561,00
	70,00
	12145,00
	589,32
	20,609


I.Šimaitienė, (8 426)60465

