UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2023 m. sausio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	25665,00
	2448,00
	5863,00
	17354,00
	2317,39
	7,489

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	35136,00
	1938,00
	3800,10
	29397,90
	1584,33
	18,555

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	5969,00
	0
	0
	5969,00
	292,68
	20,394

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	45902,00
	2040,00
	969,60
	42892,40
	1745,78
	24,569

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	41054,00
	1887,00
	2257,44
	36909,56
	1696,49
	21,756

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	49307,00
	2754,00
	6747,95
	39805,05
	2312,59
	17,212

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	30102,00
	2091,00
	8763,60
	19247,40
	2265,81
	8,495

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	25796,00
	3570,00
	6145,20
	16080,80
	2340,81
	6,870

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	56087,00
	3213,00
	7537,28
	45336,72
	2381,45
	19,037

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	31514,00
	0
	0
	31514,00
	958,66
	32,873

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	13173,00
	0
	0
	13173,00
	490,64
	26,849

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	11621,00
	0
	0
	11621,00
	525,75
	22,104

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	12104,00
	0
	0
	12104,00
	490,64
	24,670

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	12796,00
	0
	0
	12796,00
	525,75
	24,339

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	18259,00
	0
	0
	18259,00
	537,23
	33,987

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	12674,00
	663,00
	70,00
	11941,00
	589,32
	20,262


I.Šimaitienė, (8 426)60465

