UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2023 m. vasario mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	22611,00
	2142,00
	5295,36
	15173,64
	2317,39
	6,548

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	30853,00
	1581,00
	3432,58
	25839,42
	1584,33
	16,309

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	5000,00
	0
	0
	5000,00
	292,68
	17,084

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	40834,00
	1836,00
	875,62
	38122,38
	1745,78
	21,837

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	37034,00
	1734,00
	2039,04
	33260,96
	1696,49
	19,606

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	44253,00
	2193,00
	6095,04
	35964,96
	2312,59
	15,552

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	27267,00
	2601,00
	7915,49
	16750,51
	2265,81
	7,393

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	21915,00
	3315,00
	5550,72
	13049,28
	2340,81
	5,575

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	49875,00
	2754,00
	6808,03
	40312,97
	2381,45
	16,928

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	25602,00
	0
	0
	25602,00
	958,66
	26,706

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	10446,00
	0
	0
	10446,00
	490,64
	21,291

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	9615,00
	0
	0
	9615,00
	525,75
	18,288

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	10589,00
	0
	0
	10589,00
	490,64
	21,582

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	13400,00
	0
	0
	13400,00
	525,75
	25,487

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	15590,00
	0
	0
	15590,00
	537,23
	29,019

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	11306,00
	714,00
	70,00
	10522,00
	589,32
	17,854


I.Šimaitienė, (8 426)60465

