UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2023 m. kovo mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	21582,00
	2397,00
	5863,00
	13322,00
	2317,39
	5,749

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	28971,00
	1836,00
	3800,10
	23334,90
	1584,33
	14,729

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	4873,00
	0
	0
	4873,00
	292,68
	16,650

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	38474,00
	1785,00
	969,60
	35719,40
	1735,68
	20,579

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	34750,00
	1887,00
	2257,44
	30605,56
	1696,49
	18,041

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	42373,00
	2652,00
	6747,95
	32973,05
	2312,59
	14,258

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	26528,00
	2601,00
	8763,60
	15163,40
	2265,81
	6,692

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	20015,00
	3417,00
	6145,20
	10452,80
	2340,81
	4,465

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	49406,00
	3060,00
	7537,28
	38808,72
	2381,45
	16,296

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	27614,00
	0
	0
	27614,00
	958,66
	28,805

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	10302,00
	0
	0
	10302,00
	490,64
	20,997

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	8739,00
	0
	0
	8739,00
	525,75
	16,622

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	10401,00
	0
	0
	10401,00
	490,64
	21,199

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	11254,00
	0
	0
	11254,00
	525,75
	21,406

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	16891,00
	0
	0
	16891,00
	537,23
	31,441

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	10771,00
	663,00
	70,00
	10038,00
	589,32
	17,033


I.Šimaitienė, (8 426)60465

