UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2023 m. balandžio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	12180,00
	2142,00
	5673,25
	4364,75
	2317,39
	1,883

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	16102,00
	1581,00
	3678,00
	10843,00
	1584,33
	6,844

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	2126,00
	0
	0
	2126,00
	292,68
	7,264

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	16626,00
	1530,00
	938,40
	14157,60
	1735,68
	8,157

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	15487,00
	1632,00
	2184,48
	11670,52
	1696,49
	6,879

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	22653,00
	2295,00
	6530,15
	13827,85
	2312,59
	5,979

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	16419,00
	2295,00
	8481,00
	5643,00
	2265,81
	2,490

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	12409,00
	2907,00
	5947,20
	3554,80
	2340,81
	1,519

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	26302,00
	2550,00
	7294,08
	16457,92
	2381,45
	6,911

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	12340,00
	0
	0
	12340,00
	958,66
	12,872

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	5010,00
	0
	0
	5010,00
	490,64
	10,211

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	3527,00
	0
	0
	3527,00
	525,75
	6,709

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	4624,00
	0
	0
	4624,00
	490,64
	9,424

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	4846,00
	0
	0
	4846,00
	525,75
	9,217

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	7460,00
	0
	0
	7460,00
	537,23
	13,886

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	5010,00
	459,00
	70,00
	4481,00
	589,32
	7,604


I.Šimaitienė, (8 426)60465

