UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2023 m. spalio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	14128,00
	2091,00
	5863,00
	6174,00
	2317,39
	2.664

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	17673,00
	1989,00
	3800,10
	11883,90
	1584,33
	7.501

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	2303,00
	0
	0
	2303,00
	295,15
	7.803

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	15118,00
	1479,00
	949,40
	12689,60
	1722.47
	7.367

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	16685,00
	1632,00
	2257,44
	12795,56
	1696,49
	7.542

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	24781,00
	2754,00
	6747,95
	15279,05
	2312,59
	6.067

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	17410,00
	2397,00
	8763,60
	6249,40
	2257,60
	2.768


	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	13580,00
	3111,00
	6145,20
	4323,80
	2340,81
	1.847

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	28739,00
	2754,00
	7537,28
	18447,72
	2381,45
	7.746

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	13027.00
	0
	0
	13027.00
	958,66
	13.587

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	6700.00
	0
	0
	6700.00
	490,64
	13.656

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	4289.00
	0
	0
	4289.00
	525,75
	8.158

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	4844.00
	0
	0
	4844.00
	490,64
	9.873

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	4997.00
	0
	0
	4997.00
	525,75
	9.504

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	6979.00
	0
	0
	6979.00
	537,23
	12.990

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	4784,00
	561.00
	70,00
	4153.00
	589,32
	7.047


I.Šimaitienė, (8 426)60465
