UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2023 m. lapkričio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	20888.00
	2142.00
	5673,25
	13072.75
	2317,39
	5,641

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	30184.00
	1836.00
	3678,00
	24670.00
	1584,33
	15,571

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	4812.00
	0
	0
	4812.00
	292,68
	16,441

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	36540.00
	1785.00
	918.85
	33836.15
	1722.47
	19,644

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	36896.00
	1632.00
	2184,48
	33079.52
	1696,49
	19,499

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	48276.00
	2601.00
	6530,15
	39144.85
	2312,59
	16,927

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	25444.00
	2652.00
	8481,00
	14311.00
	2257,60
	6,339

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	18805.00
	2754.00
	5947,20
	10103.80
	2340,81
	4,316

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	48371.00
	2601.00
	7294,08
	38475.92
	2381,45
	16,156

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	22707,00
	0
	0
	22707,00
	958,66
	23,686

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	11403,00
	0
	0
	11403,00
	490,64
	23,241

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	7932,00
	0
	0
	7932,00
	525,75
	15,087

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	9325,00
	0
	0
	9325,00
	490,64
	19,006

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	10552,00
	0
	0
	10552,00
	525,75
	20,070

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	13120,00
	0
	0
	13120,00
	537,23
	24,422

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	8029,00
	510,00
	70,00
	7449,00
	589,32
	12,640


I.Šimaitienė, (8 426)60465
