UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2023 m. gruodžio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	26107,00
	2091,00
	5863,00
	18153,00
	2317,39
	7,833

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	35115,00
	1887,00
	3800,10
	29427,90
	1584,33
	18,574

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	5778,00
	0
	0
	5778,00
	292,68
	19,742

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	42663,00
	1683,00
	949,40
	40030,60
	1722.47
	23,240

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	43849,00
	1836,00
	2257,44
	39755,56
	1696,49
	23,434

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	55418,00
	2499,00
	6747,95
	46171,05
	2312,59
	19,965

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	28764,00
	2448,00
	8763,60
	17552,40
	2257,60
	7,774

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	23120,00
	2856,00
	6145,20
	14118,80
	2340,81
	6,031

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	55498,00
	2805,00
	7537,28
	45155,72
	2381,45
	18,961

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	26012.00
	0
	0
	26012.00
	958,66
	27,134

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	12859.00
	0
	0
	12859.00
	490,64
	26,209

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	9990.00
	0
	0
	9990.00
	525,75
	19,001

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	11201.00
	0
	0
	11201.00
	490,64
	22,829

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	12444.00
	0
	0
	12444.00
	525,75
	23,670

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	14777.00
	0
	0
	14777.00
	537,23
	27,506

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	8488,00
	510,00
	70,00
	7908,00
	589,32
	13,419


I.Šimaitienė, (8 426)60465
