UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2024 m. balandžio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	15552,00
	2295,00
	5673,25
	7583,75
	2317,39
	3,273

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	22646,00
	2397,00
	3678,00
	16571,00
	1584,33
	10,459

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	3361,00
	0
	0
	3361,00
	292,68
	11,488

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	23230,00
	1785,00
	918,85
	20526,15
	1722.47
	11,917

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	22976,00
	1632,00
	2184,48
	19159,52
	1696,49
	11,294

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	34530,00
	2652,00
	6530,15
	25347,85
	2312,59
	10,961

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	19865,00
	2703,00
	8481,00
	8681,00
	2257,60
	3,845

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	13674,00
	2703,00
	5947,20
	5023,80
	2340,81
	2,146

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	38044,00
	2907,00
	7294,08
	27842,92
	2381,45
	11,692

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	14293,00
	0
	0
	14293,00
	958,66
	14,909

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	7577,00
	0
	0
	7577,00
	490,64
	15,443

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	4480,00
	0
	0
	4480,00
	525,75
	8,521

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	5414,00
	0
	0
	5414,00
	490,64
	11,035

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	6019,00
	0
	0
	6019,00
	525,75
	11,448

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	8493,00
	0
	0
	8493,00
	537,23
	15,809

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	5356,80
	550,80
	70,00
	4736,00
	589,32
	8,036


I.Šimaitienė, (8 426)60465
