UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2024 m. spalio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	14545,00
	2244,00
	5863,00
	6438,00
	2317,39
	2,778

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	17663,00
	1887,00
	3800,10
	11975,90
	1584,33
	7,559

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	3249,00
	0
	0
	3249,00
	292,68
	11,100

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	21865,00
	1530,00
	949,40
	19385,60
	1722,47
	11,254

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	19583,00
	1734,00
	2257,44
	15591,56
	1696,49
	9,190

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	23292,00
	2805,00
	6747,95
	13739,05
	2312,59
	5,941

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	17969,00
	2295,00
	8763,60
	6910,40
	2257,60
	3,060

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	10274,00
	2856,00
	6145,20
	1272,80
	2340,81
	0,544

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	30539,00
	2601,00
	7537,28
	20400,72
	2381,45
	8,567

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	12907,00
	0
	0
	12907,00
	958,66
	13,463

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	7646,00
	0
	0
	7646,00
	490,64
	15,584

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	4382,00
	0
	0
	4382,00
	525,75
	8,335

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	5001,00
	0
	0
	5001,00
	490,64
	10,193

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	4781,00
	0
	0
	4781,00
	525,75
	9,094

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	8142,00
	0
	0
	8142,00
	537,23
	15,156

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	4117,00
	510,00
	70,00
	3537,00
	589,32
	6,002


I.Šimaitienė, (8 426)60465
