UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2024 m. lapkričio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	20866,00
	2295,00
	5673,25
	12897,75
	2317,39
	5,566

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	27432,00
	1989,00
	3678,00
	21765,00
	1584,33
	13,738

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	5180,00
	0
	0
	5180,00
	295,15
	17,550

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	39693,00
	1326,00
	918,85
	37448,15
	1719,21
	21,782

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	39128,00
	1632,00
	2184,48
	35311,52
	1696,49
	20,814

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	31712,00
	2805,00
	6530,15
	22376,85
	2312,59
	9,676

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	23230,00
	2397,00
	8481,00
	12352,00
	2257,60
	5,471

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	14895,00
	2805,00
	5947,20
	6142,80
	2340,81
	2,624

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	46481,00
	2550,00
	7294,08
	36636,92
	2381,45
	15,384

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	18456,00
	0
	0
	18456,00
	958,66
	19,252

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	9169,00
	0
	0
	9169,00
	490,64
	18,688

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	7150,00
	0
	0
	7150,00
	525,75
	13,600

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	8384,00
	0
	0
	8384,00
	490,64
	17,088

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	7932,00
	0
	0
	7932,00
	525,75
	15,087

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	13754,00
	0
	0
	13754,00
	537,23
	25,602

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	6833,00
	510,00
	70,00
	6253,00
	589,32
	10,610


I.Šimaitienė, (8 426)60465
