UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2024 m. gruodžio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	27142,00
	2754,00
	5863,00
	18525,00
	2317,39
	7,994

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	34761,00
	2244,00
	3800,10
	28716,90
	1584,33
	18,126

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	6874,00
	0
	0
	6874,00
	295,15
	23,290

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	48870,00
	1632,00
	949,40
	46288,60
	1719,21
	26,924

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	42510,00
	1887,00
	2257,44
	38365,56
	1696,49
	22,615

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	34929,00
	3264,00
	6747,95
	24917,05
	2312,59
	10,775

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	28959,00
	2703,00
	8763,60
	17492,40
	2257,60
	7,748

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	20217,00
	3366,00
	6145,20
	10705,80
	2340,81
	4,574

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	55310,00
	3213,00
	7537,28
	44559,72
	2381,45
	18,711

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	25252,00
	0
	0
	25252,00
	958,66
	26,341

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	8996,00
	0
	0
	8996,00
	490,64
	18,335

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	9963,00
	0
	0
	9963,00
	525,75
	18,950

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	12346,00
	0
	0
	12346,00
	490,64
	25,163

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	11714,00
	0
	0
	11714,00
	525,75
	22,281

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	17544,00
	0
	0
	17544,00
	537,23
	32,656

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	8514,00
	612,00
	70,00
	7832,00
	589,32
	13,290


I.Šimaitienė, (8 426)60465
