UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2025 m. sausio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	26356,00
	2652,00
	5863,00
	17841,00
	2317,39
	7,699

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	33986,00
	2142,00
	3800,10
	28043,90
	1584,33
	17,701

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	6723,00
	0
	0
	6723,00
	295,15
	22,778

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	46757,00
	1581,00
	949,40
	44226,60
	1719,21
	25,725

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	42688,00
	1632,00
	2257,44
	38798,56
	1696,49
	22,870

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	32998,00
	3060,00
	6747,95
	23190,05
	2312,59
	10,028

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	27522,00
	2601,00
	8763,60
	16157,40
	2257,60
	7,157

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	20596,00
	3213,00
	6145,20
	11237,80
	2340,81
	4,801

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	51141,00
	3111,00
	7537,28
	40492,72
	2381,45
	17,003

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	26076,00
	0
	0
	26076,00
	958,66
	27,200

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	12974,00
	0
	0
	12974,00
	490,64
	26,443

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	9557,00
	0
	0
	9557,00
	525,75
	18,178

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	12306,00
	0
	0
	12306,00
	490,64
	25,082

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	12177,00
	0
	0
	12177,00
	525,75
	23,161

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	16538,00
	0
	0
	16538,00
	537,23
	30,784

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	9057,00
	765,00
	70,00
	8222,00
	589,32
	13,952


I.Šimaitienė, (8 426)60465
