UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2025 m. vasario mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	26432,00
	2346,00
	5294,85
	18791,15
	2317,39
	8,109

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	34632,00
	1938,00
	3432,90
	29261,10
	1584,33
	18,469

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	6978,00
	0
	0
	6978,00
	295,15
	23,642

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	47247,00
	1479,00
	857,75
	44910,25
	1719,21
	26,123

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	44314,00
	1275,00
	2039,04
	40999,96
	1696,49
	24,168

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	33600,00
	2754,00
	6094,55
	24751,45
	2312,59
	10,703

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	28310,00
	2397,00
	7915,80
	17997,20
	2257,60
	7,972

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	21809,00
	2652,00
	5550,75
	13606,25
	2340,81
	5,813

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	50778,00
	2856,00
	6807,68
	41114,32
	2381,45
	17,264

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	26827,00
	0
	0
	26827,00
	958,66
	27,984

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	12617,00
	0
	0
	12617,00
	490,64
	25,715

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	9084,00
	0
	0
	9084,00
	525,75
	17,278

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	11492,00
	0
	0
	11492,00
	490,64
	23,422

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	10278,00
	0
	0
	10278,00
	525,75
	19,549

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	15481,00
	0
	0
	15481,00
	537,23
	28,816

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	9236,00
	561,00
	70,00
	8605,00
	589,32
	14,602


I.Šimaitienė, (8 426)60465
