UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2025 m. kovo mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	22775,00
	2652,00
	5863,00
	14260,00
	2317,39
	6,153

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	28886,00
	2040,00
	3800,10
	23045,90
	1584,33
	14,546

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	6204,00
	0
	0
	6204,00
	295,15
	21,020

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	38887,00
	1581,00
	949,40
	36356,60
	1719,21
	21,147

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	34818,00
	1326,00
	2257,44
	31234,56
	1696,49
	18,411

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	31021,00
	3213,00
	6747,95
	21060,05
	2312,59
	9,107

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	24979,00
	2652,00
	8763,60
	13563,40
	2257,60
	6,008

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	17708,00
	3111,00
	6145,20
	8451,80
	2340,81
	3,611

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	38664,00
	3060,00
	7537,28
	28066,72
	2381,45
	11,786

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	22316,00
	0
	0
	22316,00
	958,66
	23,278

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	11637,00
	0
	0
	11637,00
	490,64
	23,718

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	7129,00
	0
	0
	7129,00
	525,75
	13,560

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	10126,00
	0
	0
	10126,00
	490,64
	20,638

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	10923,00
	0
	0
	10923,00
	525,75
	20,776

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	13966,00
	0
	0
	13966,00
	537,23
	25,996

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	7568,00
	612,00
	70,00
	6886,00
	589,32
	11,685


I.Šimaitienė, (8 426)60465
