UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2025 m. balandžio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	13854,00
	2499,00
	5673,25
	5681,75
	2317,39
	2,452

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	15406,00
	1887,00
	3678,00
	9841,00
	1584,33
	6,211

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	2802,00
	0
	0
	2802,00
	295,15
	9,493

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	18189,00
	1581,00
	918,85
	15689,15
	1719,21
	9,126

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	15615,00
	1224,00
	2184,48
	12206,52
	1696,49
	7,195

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	16609,00
	3060,00
	6530,15
	7018,85
	2312,59
	3,035

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	15871,00
	2652,00
	8481,00
	4738,00
	2257,60
	2,099

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	11137,00
	2805,00
	5947,20
	2384,80
	2340,81
	1,019

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	23430,00
	3060,00
	7294,08
	13075,92
	2381,45
	5,491

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	9743,00
	0
	0
	9743,00
	958,66
	10,163

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	5188,00
	0
	0
	5188,00
	490,64
	10,574

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	2878,00
	0
	0
	2878,00
	525,75
	5,474

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	4060,00
	0
	0
	4060,00
	490,64
	8,275

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	4045,00
	0
	0
	4045,00
	525,75
	7,693

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	6771,00
	0
	0
	6771,00
	537,23
	12,604

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	3744,00
	561,00
	70,00
	3113,00
	589,32
	5,282


I.Šimaitienė, (8 426)60465
