UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2026 m. sausio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	37484,00
	2499,00
	5863,00
	29122,00
	2317,39
	12,567

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	34821,00
	1734,00
	3800,10
	29286,90
	1584,33
	18,485

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	8499,00
	0
	0
	8499,00
	295,15
	28,796

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	64759,00
	1836,00
	949,40
	61973,60
	1719,21
	36,048

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	63993,00
	2244,00
	2257,44
	59491,56
	1696,49
	35,067

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	41310,00
	3264,00
	6747,95
	31298,05
	2312,59
	13,534

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	41015,00
	2805,00
	8763,60
	29446,40
	2257,60
	13,043

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	31274,00
	2805,00
	6145,20
	22323,80
	2340,81
	9,536

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	40133,00
	3009,00
	7537,28
	29586,72
	2381,45
	12,424

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	36535,00
	0
	0
	36535,00
	958,66
	38,110

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	15821,00
	0
	0
	15821,00
	490,64
	32,246

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	13221,00
	0
	0
	13221,00
	525,75
	25,147

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	16592,00
	0
	0
	16592,00
	490,64
	33,817

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	15200,00
	0
	0
	15200,00
	525,75
	28,911

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	22986,00
	0
	0
	22986,00
	537,23
	42,786

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	16240,00
	561,00
	70,00
	15609,00
	589,32
	26,486


I.Šimaitienė, (0426)60465
