UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2025 m. spalio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	17082,00
	2397,00
	5863,00
	8822,00
	2317,39
	3,807

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	16419,00
	2040,00
	3800,10
	10578,90
	1584,33
	6,677

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	4370,00
	0
	0
	4370,00
	295,15
	14,806

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	28045,00
	1581,00
	949,40
	25514,60
	1719,21
	14,841

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	23248,00
	1785,00
	2257,44
	19205,56
	1696,49
	11,321

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	18136,00
	2958,00
	6747,95
	8430,05
	2312,59
	3,645

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	21097,00
	2499,00
	8763,60
	9834,40
	2257,60
	4,356

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	12664,00
	2754,00
	6145,20
	3764,80
	2340,81
	1,608

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	24741,00
	2907,00
	7537,28
	14296,72
	2381,45
	6,000

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	15549,00
	0
	0
	15549,00
	958,66
	16,220

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	8065,00
	0
	0
	8065,00
	490,64
	16,438

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	6038,00
	0
	0
	6038,00
	525,75
	11,485

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	8383,00
	0
	0
	8383,00
	490,64
	17,086

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	8603,00
	0
	0
	8603,00
	525,75
	16,363

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	10362,00
	0
	0
	10362,00
	537,23
	19,287

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	7014,00
	357,00
	70,00
	6587,00
	589,32
	11,177


I.Šimaitienė, (0426)60465
