UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2026 m. balandžio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	16994,00
	2346,00
	5673,25
	8974,75
	2317,39
	3,873

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	16308,00
	1683,00
	3678,00
	10947,00
	1584,33
	6,910

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	5344,00
	0
	0
	5344,00
	295,15
	18,106

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	32072,00
	1887,00
	918,85
	29266,15
	1719,21
	17,023

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	26895,00
	1734,00
	2184,48
	22976,52
	1702,95
	13,492

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	19257,00
	3366,00
	6530,15
	9360,85
	2312,59
	4,048

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	22445,00
	2805,00
	8481,00
	11159,00
	2257,60
	4,943

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	14693,00
	2907,00
	5947,20
	5838,80
	2340,81
	2,494

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	19700,00
	2907,00
	7294,08
	9498,92
	2376,45
	3,997

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	16624,00
	0
	0
	16624,00
	958,66
	17,341

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	7371,00
	0
	0
	7371,00
	490,64
	15,023

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	4037,00
	0
	0
	4037,00
	525,75
	7,679

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	7595,00
	0
	0
	7595,00
	490,64
	15,480

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	8477,00
	0
	0
	8477,00
	525,75
	16,124

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	12706,00
	0
	0
	12706,00
	537,23
	23,651

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	8799,00
	408,00
	70,00
	8321,00
	589,32
	14,120


I.Šimaitienė, (0426)60465
